|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Daya keluaran unit | | | Biaya pembangkitan | | | Biaya total Pembangkitan | λ  ($/MWh) |
| P1  (MW) | P2  (MW) | P3  (MW) | F1  ($/jam) | F2  ($/jam) | F3  ($/jam) | F1+F2+F3  ($/jam) |
| 133.3 | 101.3 | 91.2 | 2359.2 | 1667.7 | 1520.9 |  | 110.4300 |
| 149.4 | 113.5 | 104.2 | 2788.1 | 1994.4 | 1865.3 |  | 101.6860 |
| 165.6 | 125.8 | 117 | 3266.8 | 2359.9 | 2240.8 |  | 92.9400 |
| 181.9 | 138.1 | 130 | 3796.2 | 2761.7 | 2659 |  | 84.2560 |
| 198.3 | 150.5 | 142.8 | 4377 | 3203.5 | 3107.1 |  | 75.5700 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lamda1 | Lamda2 | Lamda3 | Lamda tot | Lamda stasiun |
| 36.8940 | 37.1200 | 36.4160 | 110.4300 | 325.8000 |
| 33.9420 | 34.1440 | 33.6000 | 101.6860 | 367.1000 |
| 31.0080 | 31.1920 | 30.7400 | 92.9400 | 408.4000 |
| 28.0920 | 28.2400 | 27.9240 | 84.2560 | 450 |
| 25.1940 | 25.3120 | 25.0640 | 75.5700 | 491.6000 |